## эл.энергия
Баланс электрической энергии и мощности на 2014 год
ЗАО "Машиностроительный завод им.В.В.Воровского"
№ п/п | Показатель | ед. изм. | 2014 год
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | млн.кВтч | 6.178 |  |  | 6.178 | 5.639
1.1 | от других организаций | 3: млн.кВтч; 4: 6.178; 7: 6.178
| в том числе из сети | 3: млн.кВтч
| ВН | 3: млн.кВтч
| СН1 | 3: млн.кВтч
| СН11 | 3: млн.кВтч
1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 3: млн.кВтч
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 3: млн.кВтч
1.4 | поступление эл. энергии от других организаций | 3: млн.кВтч
2 | Потери электроэнергии в сети | млн.кВтч | 0.132 |  |  | 0.129 | 0.002
| то же в % | % | 2.136 |  |  | 2.088 | 0.035
2.1 | в том числе на сторонних потребителей | 3: млн.кВтч; 4: 0.009; 7: 0.009
| то же в % | 3: %; 4: 2.094; 7: 2.094
3 | Полезный отпуск из сети, в т.ч. | млн.кВтч | 6.046 |  |  | 6.049 | 5.637
3.1 | конечным потребителям ЭСО (в т.ч. на собственное потребление) | 3: млн.кВтч; 4: 5.637; 8: 5.637
3.2 | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 3: млн.кВтч
3.4 | сальдо переток в сети других сетевых организаций | 3: млн.кВтч; 4: 0.41; 7: 0.41
4 | Поступление мощности в сеть, всего | МВт | 1.645 |  |  | 0.111 | 1.534
4.1 | Из смежной сети | 3: МВт
4.2 | От электростанций ПЭ | 3: МВт
4.3 | От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 3: МВт
4.4 | От других сетевых организаций | 3: МВт
5 | Потери в сети | 3: МВт; 4: 0; 7: 0
| то же в % | 3: %; 4: 0; 7: 0
5 | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в т.ч. | МВт | 1.645 |  |  | 0.111 | 1.534
5.1 | Заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в т.ч. собственных потребителей) | МВт | 1.645 |  |  | 0.111 | 1.534
5.2 | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 3: МВт
5.3 | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | 3: МВт
5.4 | В другие сетевые организации, в т.ч. | 3: МВт; 4: 0.111; 7: 0.111
Нормативные потери на 20143 год установлены РЭК Свердловской области (выписка из
протокола заседания правления РЭК Свердловской области от 18.12.2013г. № 33)